## Januar
Zusätzliche Heizkosten für Fumoir, wegen Belüftungs-Vorschrift
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und Luftreiniger
Mechanische Lüftung wird ohne Wärmetauscher und ohne Wärmerückgewinnung gerechnet
Nur die hellblauen und das gelbe Feld können ausgefüllt werden
Ruhetage pro Woche | 0 | Tagen pro Woche
Stunden Betrieb offen pro Tag | 0
Stunden Betrieb geschlossen pro Tag | 0
| 0 | muss immer 24 ergeben
TAGE IM JANUAR | 31
davon Ferientage: | 0
Wirteruhetage pro Monat: | 0
demzufolge offene Tage: | 31
Fumoir-Rauminhalt in m3 | 0
Durchschnittliche Aussentemperatur: | 0 | im JANUAR
gewünschte Innentemperatur: | 0 | während der Heizperiode
Temperaturdifferenz in Grad C | 0
verlangte Luftumwälzung | 0 | mal pro Stunde
Stromkosten pro Kilowatt | in CHF / €
im Hochtarif | 0
im Niedertarif | 0
Leistungsaufnahme der schon bestehenden Lüftung und der Lüfter: | 0 | in Watt eingeben
Nachstehend die Daten des Luftreinigungssytem eingeben, z.B. resoba Mini E-250 auf der höchsten Stufe 36 Watt
Leistungsaufnahme des Luftreinigersystems : | 0 | in Watt
Lüftungsleistung / Volumenstrom in m3 / Stunde: | 0 | 260 m3/h resoba Mini E-250
Für die Fumoirgrösse und vorgeschriebene Luftumwälzung werden | #DIV/0! | Gerät/e benötigt
errechnete Anzahl Geräte auf- oder abrunden und ins nächste Feld eingeben
Das oder die | 0 | Luftreinigungssyteme
erreichen eine Luft-Reinigungsleistung von: | 0 | m3 pro Stunde
Die Luft im Raum wird pro Stunde | #DIV/0! | mal komplett gereinigt
Für die nachstehende Berechnung der Heizkosten nur für das Fumoir wird mit ELEKTRO-ENERGIE gerechnet.
Wenn andere Energiequellen zum Einsatz kommen, macht das auf die Berechnung nur sehr wenig aus,
da ja nur das Volumen des Fumoirs dauernd aufgeheizt werden muss.
| 0.27912 | 1
Verbrauch Heizung: | in Watt | in KW
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
Verbrauch Heizung:
während der offenen Zeit pro Tag | 0 | 0
während der geschlossenen Zeit pro Tag | 0 | 0
Gesamt-Verbrauch Heizung pro Tag | 0 | 0
Heizungs-Kosten: | in CHF
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0
bei offenem Betrieb pro Tag | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Tag | 0
Zusätzliche Heizungskosten pro Tag nur für das Fumoir | 0
Nachstehende Kosten werden von der mech.Lüftung und/oder den Wand- und Fensterlüftern verursacht
Watt
Leistungsaufnahme der Lüftung und der Lüfter: | 0 | Watt
Verbrauch Lüftung:
Stromverbrauch der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in KW
Kosten Lüftung:
Kosten der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in CHF / €
Fumoir - Energiekosten Heizung und Lüftung zusammen pro Tag: | 0 | in CHF / €
Die Energiekosten mit einem Luftreiniger-System für das gleiche Objekt
Leistungsaufnahme pro Stunde aller Geräte | 0 | Watt
ergibt | 0 | KW pro Tag
oder Energiekosten von: | 0 | CHF / € pro Tag
ENERGIE - VERBRAUCH IM JANUAR
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und dem Luftreinigungssystem
gerechnet wird hier nur der zusätzliche Energie-Verbrauch während den Öffnungszeiten
Die mechanische Lüftung
benötigt: | 0 | Kilowatt und
verursacht Energie-Mehrkosten von: | 0 | CHF / €
mit dem Luftreinigungssystem
werden nur: | 0 | Kilowatt benötigt
dadurch schrumpfen die Energie-Kosten auf noch: | 0 | CHF / €
Dank dem Luftreinigungssytem werden: | 0 | CHF / € oder:
Kilowatt
| 0 | eingespart,
100 | #DIV/0!
das ergibt eine Einsparung von : | #DIV/0! | Prozent
Das Resultat zeigt eindeutig, dass der Einsatz von Luftreinigern sinnvoller ist
Mit dieser Energiekosten - Einsparung leisten Sie einen grossen Beitrag zur Energiebilanz
und schonen dabei erst noch Ihren Geldbeutel
0
Note on B9: Wenn Sie den Text nicht ganz lesen können müssen Sie die Seite vergrössern In das erste Feld müssen Sie die Anzahl Ruhetage pro Woche eingeben. Auf diesem Blatt lassen sich nur die hellblau unterlegten Felder und das gelb unterlegte Feld ausfüllen. Alle anderen Felder sind gesperrt. Alle Zahlen, die in den rosa Feldern stehen, sind Resultate. Alle eingegebenen Werte im Januar-Blatt, werden automatisch von den nachfolgenden Monatsblättern übernommen. Ausgenommen die durchschnittliche Aussentemperatur im gelben Feld. Auf den folgenden Monatsblättern können nur noch die Werte in den hellblauen Feldern geändert werden, wenn dies nötig sein sollte, weil Sie z.B. die Ruhetage oder die Öffnungszeiten ändern oder die Betriebsferien eintragen wollen. FÜR DIE GANZ-JAHRES-ÜBERSICHT IST ES: ZWINGEND und unbedingt nötig, dass die DURCHSCHNITTLICHEN AUSSENTEMPERATUREN, des jeweiligen Monats in das gelbe Feld der Monatsblätter eingegeben wird. ABER ACHTUNG ! ! ! ! In den Monaten, wo die durchschnittliche Aussentemperatur gleich hoch oder höher ist als die vorgegebene Innenraumtemperatur, muss in das gelbe Feld die Zahl der daruter stehenden Innenraumtemperatur eingegeben werden. Der Grund ist klar, denn auch in den warmen Monaten muss die Lüftung im Fumoir laufen. Nun füllen Sie alle Felder auf und lassen Sie sich überraschen ! ! ! ! !
Note on B10: Stunden eingeben, an denen der Betrieb für Gäste geöffnet ist
Note on B11: für Gäste geschlossen, inkl. Nachtstunden
Note on B12: setzt sich aus den offenen und geschlossenen Betriebsstunden zusammen
Note on B14: Anzahl Tage diesen Monat
Note on B16: Nur wenn Ferien Anzahl Tage eingeben
Note on B20: Nur Rauminhalt des FUMOIRS eingeben
Note on B22: Durchschnittliche Monats- Aussentemperatur eingeben. Bei Temperaturen unter Null, Minuszeichen davor setzen.
Note on B23: Hier die Raumtemperatur eingeben, die Sie für Ihrem Betrieb wünschen.
Note on B24: ergibt die Temperaturdifferenz zwischen dem Aussen-und Innenbereich
Note on B26: Wenn vom Kanton eine Luft-Umwälzung verlangt wird und das Fumoir, mit Wand- oder Fensterlüftern, (egal ob in Rohren oder Kanälen geführt) belüftet wird, muss in dieses Feld die verlangte Luftumwälzung pro Stunde eingegeben werden. Wird vom Kanton eine Kubikmeter-Zahl pro Sitzplatz und Stunde, oder eine Kubikmeter-Zahl pro m2 Bodenfläche vorgeschrieben, muss eine Lüftung vorhanden sein, die in Känälen geführt ist. Liegt die Lüftungsleistung unter 1'000 Kubik pro Stunde, muss die Zahl 10 eingegeben werden. (siehe unter Rauchverbot und Belüftungsvorschrift) Wenn die Lüftungsleistung über 1'000 Kubik pro Stunde liegt, muss sie zusätzlich über einen Wärmetauscher geführt werden. Bei dieser Art von Lüftungs-Anlagen nützt ein Luftreiniger nur, wenn die Anlage ausgeschaltet ist.
Note on B29: Die Kosten finden Sie auf der Rechnung Ihres Energielieferanten. Den Betrag in CHF oder € eingeben, nicht in Rappen oder €-Cent z.B 0, 19 CHF. Der Hochtarif wird während des Tages verrechnet.
Note on B30: Die Kosten finden Sie auf der Rechnung Ihres Energielieferanten. Bitte Betrag in CHF oder € eingeben, nicht in Rappen oder €-Cent. Der Niedertarif wird während der Nacht verrechnet.
Note on B32: Bei geführten Lüftungsanlagen ist die Leistung meist in KW/h angegeben. In diesem Fall müssen Sie die Zahl mit 1000 multiplizieren und eingeben. Bei Wand- und Fensterlüftern muss immer die höchste Watt-Leistung eingegeben werden. Erwähnen muss man noch, dass die max. Luftfördermenge, die auf dem Typenschild der Lüfter angegeben ist, nur erreicht werden kann, wenn über die Zuluft diese Luftmenge auch verfügbar ist. Dies ist leider bei den meisten Objekten nicht der Fall und kann nur durch das Öffnen eines zusätzlichen Fensters erreicht werden.
Note on B36: Hier die Leistungsaufnahme in W (Watt) bei der höchsten Gebläsestufe eingeben (steht auf dem Typen-Schild) Wenn Sie noch kein Gerät haben, geben Sie z.B. die Daten des resoba Mini E-250 ein. Das sind in der höchsten Leistungsstufe nur 36 Watt
Note on B37: Ist ebenfalls auf dem Typen-Schild ersichtlich und muss in m3 pro Stunde eingegeben werden Wenn Sie noch kein Gerät haben, geben Sie z.B. die Daten des resoba Mini E-250 ein. Das sind in der höchsten Leistungsstufe 260 m3 pro Stunde
Note on B38: Gibt die Anzahl der errechneten Luftreiniger an (vom gleichen Typ und mit gleicher Leistung), die benötigt werden, damit der verlangte Luftaustausch erreicht wird. Im Beispielsfall sind das Anzahl resoba Mini E-250
Note on B40: Die oben, im roten Feld errechnete Zahl runden und hier eingeben. (durch Aufrunden erreichen Sie, dass die Geräte auf einer kleineren Gebläsestufe betrieben werden können). Nach diesem, letzten Eintrag, lassen sich alle Resultate in den rosa hinterlegten Feldern ablesen. Die interessantesten Resultate finden Sie zu unterst auf dem Blatt., in den Feldern, die rot, grün und gelb unterlegt sind,
Note on B108: Ist im Hinblick auf den AKW-Strom-Ausstieg und dem daraus möglichen Preisanstieg, für den Energiekonsumenten bestimmt ein erfreuliches Ergebnis

## Februar
Zusätzliche Heizkosten für Fumoir, wegen Belüftungs-Vorschrift
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und Luftreiniger
Mechanische Lüftung ist ohne Wärmetauscher und ohne Wärmerückgewinnung
Nur die hellblauen Felder können ausgefüllt werden
Ruhetage pro Woche | 0 | Tagen pro Woche
Stunden Betrieb offen pro Tag | 0
Stunden Betrieb geschlossen pro Tag | 0
| 0 | muss immer 24 ergeben
TAGE IM FEBRUAR | 28
davon Ferien:
Wirteruhetage pro Monat: | 0
offene Tage: | 28
Fumoir-Rauminhalt in m3 | 0
Durchschnittliche Aussentemperatur in Grad C | 0 | im FEBRUAR
Innentemperatur in Grad C | 0
Temperaturdifferenz in Grad C | 0
verlangte Luftumwälzung | 0 | mal pro Stunde
Stromkosten pro Kilowatt | in CHF / €
im Hochtarif | 0
im Niedertarif | 0
Leistungsaufnahme der schon bestehenden Lüftung und der Lüfter: | 0 | in Watt eingeben
Nachstehend die Daten des Luftreinigungssytem eingeben
Leistungsaufnahme des Luftreinigersystems : | 0 | in Watt
Lüftungsleistung / Volumenstrom in m3 / Stunde: | 0
Für die Fumoirgrösse und vorgeschriebene Luftumwälzung werden | #DIV/0! | Gerät/e benötigt
errechnete Anzahl Geräte auf- oder abrunden und ins nächste Feld eingeben
Das oder die | 0 | Luftreinigungssyteme
haben eine Luft-Reinigungsleistung von: | 0 | m3 pro Stunde
Die Luft im Raum wird pro Stunde | #DIV/0! | mal komplett gereinigt
Für die nachstehende Berechnung der Heizkosten nur für das Fumoir wird mit ELEKTRO-ENERGIE gerechnet.
Wenn andere Energiequellen zum Einsatz kommen, macht das auf die Berechnung nur sehr wenig aus,
da ja nur das Volumen des Fumoirs dauernd aufgeheizt werden muss.
| 0.27912 | 1
Verbrauch Heizung: | in Watt | in KW
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
Verbrauch Heizung:
während der offenen Zeit pro Tag | 0 | 0
während der geschlossenen Zeit pro Tag | 0 | 0
Gesamt-Verbrauch Heizung pro Tag | 0 | 0
Heizungs-Kosten: | in CHF
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0
bei offenem Betrieb pro Tag | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Tag | 0
Zusätzliche Heizungskosten pro Tag nur für das Fumoir | 0
Nachstehende Kosten werden von der mech.Lüftung und/oder den Wand- und Fensterlüftern verursacht
Watt
Leistungsaufnahme der Lüftung und der Lüfter: | 0 | Watt
Verbrauch Lüftung:
Stromverbrauch der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in KW
Kosten Lüftung:
Kosten der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in CHF / €
Fumoir - Energiekosten Heizung und Lüftung zusammen pro Tag: | 0 | in CHF / €
Die Energiekosten mit einem Luftreiniger-System für das gleiche Objekt
Leistungsaufnahme pro Stunde aller Geräte | 0 | Watt
ergibt | 0 | KW pro Tag
oder Energiekosten von: | 0 | CHF / € pro Tag
ENERGIE - VERBRAUCH IM FEBRUAR
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und dem Luftreinigungssystem
gerechnet wird hier nur der zusätzliche Energie-Verbrauch während den Öffnungszeiten
Die mechanische Lüftung
benötigt: | 0 | Kilowatt und
verursacht Energie-Mehrkosten von: | 0 | CHF / €
mit dem Luftreinigungssystem
werden nur: | 0 | Kilowatt benötigt
dadurch schrumpfen die Energie-Kosten auf noch: | 0 | CHF / €
Dank dem Luftreinigungssytem werden: | 0 | CHF / € oder:
Kilowatt
| 0 | eingespart,
100 | #DIV/0!
das ergibt eine Einsparung von : | #DIV/0! | Prozent
Das Resultat zeigt eindeutig, dass der Einsatz von Luftreinigern sinnvoller ist
Mit dieser Energiekosten - Einsparung leisten Sie einen grossen Beitrag zur Energiebilanz
und schonen dabei erst noch Ihren Geldbeutel
Note on B9: Ruhe-Tage eingeben
Note on B10: Stunden eingeben, an denen der Betrieb für Gäste geöffnet ist
Note on B11: für Gäste geschlossen, inkl. Nachtstunden
Note on B12: setzt sich aus den offenen und geschlossenen Betriebsstunden zusammen
Note on B14: Anzahl Tage diesen Monat
Note on B16: Nur wenn Ferien Anzahl Tage eingeben
Note on B22: Durchschnittliche Monats-Aussentemperatur eingeben
Note on B24: ergibt die Temperaturdifferenz zwischen dem Aussen-und Innenbereich
Note on B108: Ist im Hinblick auf den AKW-Strom-Ausstieg und dem daraus möglichen Preisanstieg, für den Energiekonsumenten bestimmt ein erfreuliches Ergebnis

## März
Zusätzliche Heizkosten für Fumoir, wegen Belüftungs-Vorschrift
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und Luftreiniger
Mechanische Lüftung ist ohne Wärmetauscher und ohne Wärmerückgewinnung
Nur die hellblauen Felder können ausgefüllt werden
Ruhetage pro Woche | 0 | Tagen pro Woche
Stunden Betrieb offen pro Tag | 0
Stunden Betrieb geschlossen pro Tag | 0
| 0 | muss immer 24 ergeben
TAGE IM MÄRZ | 31
davon Ferien:
Wirteruhetage pro Monat: | 0
offene Tage: | 31
Fumoir-Rauminhalt in m3 | 0
Durchschnittliche Aussentemperatur in Grad C | 0 | im MÄRZ
Innentemperatur in Grad C | 0
Temperaturdifferenz in Grad C | 0
verlangte Luftumwälzung | 0 | mal pro Stunde
Stromkosten pro Kilowatt | in CHF / €
im Hochtarif | 0
im Niedertarif | 0
Leistungsaufnahme der schon bestehenden Lüftung und der Lüfter: | 0 | in Watt eingeben
Nachstehend die Daten des Luftreinigungssytem eingeben
Leistungsaufnahme des Luftreinigersystems : | 0 | in Watt
Lüftungsleistung / Volumenstrom in m3 / Stunde: | 0
Für die Fumoirgrösse und vorgeschriebene Luftumwälzung werden | #DIV/0! | Gerät/e benötigt
errechnete Anzahl Geräte auf- oder abrunden und ins nächste Feld eingeben
Das oder die | 0 | Luftreinigungssyteme
haben eine Luft-Reinigungsleistung von: | 0 | m3 pro Stunde
Die Luft im Raum wird pro Stunde | #DIV/0! | mal komplett gereinigt
Für die nachstehende Berechnung der Heizkosten nur für das Fumoir wird mit ELEKTRO-ENERGIE gerechnet.
Wenn andere Energiequellen zum Einsatz kommen, macht das auf die Berechnung nur sehr wenig aus,
da ja nur das Volumen des Fumoirs dauernd aufgeheizt werden muss.
| 0.27912 | 1
Verbrauch Heizung: | in Watt | in KW
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
Verbrauch Heizung:
während der offenen Zeit pro Tag | 0 | 0
während der geschlossenen Zeit pro Tag | 0 | 0
Gesamt-Verbrauch Heizung pro Tag | 0 | 0
Heizungs-Kosten: | in CHF
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0
bei offenem Betrieb pro Tag | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Tag | 0
Zusätzliche Heizungskosten pro Tag nur für das Fumoir | 0
Nachstehende Kosten werden von der mech.Lüftung und/oder den Wand- und Fensterlüftern verursacht
Watt
Leistungsaufnahme der Lüftung und der Lüfter: | 0 | Watt
Verbrauch Lüftung:
Stromverbrauch der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in KW
Kosten Lüftung:
Kosten der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in CHF / €
Fumoir - Energiekosten Heizung und Lüftung zusammen pro Tag: | 0 | in CHF / €
Die Energiekosten mit einem Luftreiniger-System für das gleiche Objekt
Leistungsaufnahme pro Stunde aller Geräte | 0 | Watt
ergibt | 0 | KW pro Tag
oder Energiekosten von: | 0 | CHF / € pro Tag
ENERGIE - VERBRAUCH IM MÄRZ
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und dem Luftreinigungssystem
gerechnet wird hier nur der zusätzliche Energie-Verbrauch während den Öffnungszeiten
Die mechanische Lüftung
benötigt: | 0 | Kilowatt und
verursacht Energie-Mehrkosten von: | 0 | CHF / €
mit dem Luftreinigungssystem
werden nur: | 0 | Kilowatt benötigt
dadurch schrumpfen die Energie-Kosten auf noch: | 0 | CHF / €
Dank dem Luftreinigungssytem werden: | 0 | CHF / € oder:
Kilowatt
| 0 | eingespart,
100 | #DIV/0!
das ergibt eine Einsparung von : | #DIV/0! | Prozent
Das Resultat zeigt eindeutig, dass der Einsatz von Luftreinigern sinnvoller ist
Mit dieser Energiekosten - Einsparung leisten Sie einen grossen Beitrag zur Energiebilanz
und schonen dabei erst noch Ihren Geldbeutel
Note on B9: Ruhe-Tage eingeben
Note on B10: Stunden eingeben, an denen der Betrieb für Gäste geöffnet ist
Note on B11: für Gäste geschlossen, inkl. Nachtstunden
Note on B12: setzt sich aus den offenen und geschlossenen Betriebsstunden zusammen
Note on B14: Anzahl Tage diesen Monat
Note on B16: Nur wenn Ferien Anzahl Tage eingeben
Note on B22: Durchschnittliche Monats Aussentemperatur eingeben. ABER ACHTUNG ! ! ! ! In den Monaten, wo die durchschnittliche Aussentemperatur gleich hoch oder höher ist als die Innentemperatur, muss in das gelbe Feld der Wert der Innentemperatur eingegeben werden
Note on B24: ergibt die Temperaturdifferenz zwischen dem Aussen-und Innenbereich
Note on B38: Gibt die Anzahl der errechneten Luftreiniger, vom gleichen Typ und gleicher Leistung an, die benötigt werden, damit der verlangten Luftaustausch erreicht werden kann.
Note on B108: Ist im Hinblick auf den AKW-Strom-Ausstieg und dem daraus möglichen Preisanstieg, für den Energiekonsumenten bestimmt ein erfreuliches Ergebnis

## April
Zusätzliche Heizkosten für Fumoir, wegen Belüftungs-Vorschrift
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und Luftreiniger
Mechanische Lüftung ist ohne Wärmetauscher und ohne Wärmerückgewinnung
Nur die hellblauen Felder können ausgefüllt werden
Ruhetage pro Woche | 0 | Tagen pro Woche
Stunden Betrieb offen pro Tag | 0
Stunden Betrieb geschlossen pro Tag | 0
| 0 | muss immer 24 ergeben
TAGE IM APRIL | 30
davon Ferien:
Wirteruhetage pro Monat: | 0
offene Tage: | 30
Fumoir-Rauminhalt in m3 | 0
Durchschnittliche Aussentemperatur in Grad C | 0 | im APRIL
Innentemperatur in Grad C | 0
Temperaturdifferenz in Grad C | 0
verlangte Luftumwälzung | 0 | mal pro Stunde
Stromkosten pro Kilowatt | in CHF / €
im Hochtarif | 0
im Niedertarif | 0
Leistungsaufnahme der schon bestehenden Lüftung und der Lüfter: | 0 | in Watt eingeben
Nachstehend die Daten des Luftreinigungssytem eingeben
Leistungsaufnahme des Luftreinigersystems : | 0 | in Watt
Lüftungsleistung / Volumenstrom in m3 / Stunde: | 0
Für die Fumoirgrösse und vorgeschriebene Luftumwälzung werden | #DIV/0! | Gerät/e benötigt
errechnete Anzahl Geräte auf- oder abrunden und ins nächste Feld eingeben
Das oder die | 0 | Luftreinigungssyteme
haben eine Luft-Reinigungsleistung von: | 0 | m3 pro Stunde
Die Luft im Raum wird pro Stunde | #DIV/0! | mal komplett gereinigt
Für die nachstehende Berechnung der Heizkosten nur für das Fumoir wird mit ELEKTRO-ENERGIE gerechnet.
Wenn andere Energiequellen zum Einsatz kommen, macht das auf die Berechnung nur sehr wenig aus,
da ja nur das Volumen des Fumoirs dauernd aufgeheizt werden muss.
| 0.27912 | 1
Verbrauch Heizung: | in Watt | in KW
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
Verbrauch Heizung:
während der offenen Zeit pro Tag | 0 | 0
während der geschlossenen Zeit pro Tag | 0 | 0
Gesamt-Verbrauch Heizung pro Tag | 0 | 0
Heizungs-Kosten: | in CHF
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0
bei offenem Betrieb pro Tag | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Tag | 0
Zusätzliche Heizungskosten pro Tag nur für das Fumoir | 0
Nachstehende Kosten werden von der mech.Lüftung und/oder den Wand- und Fensterlüftern verursacht
Watt
Leistungsaufnahme der Lüftung und der Lüfter: | 0 | Watt
Verbrauch Lüftung:
Stromverbrauch der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in KW
Kosten Lüftung:
Kosten der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in CHF / €
Fumoir - Energiekosten Heizung und Lüftung zusammen pro Tag: | 0 | in CHF / €
Die Energiekosten mit einem Luftreiniger-System für das gleiche Objekt
Leistungsaufnahme pro Stunde aller Geräte | 0 | Watt
ergibt | 0 | KW pro Tag
oder Energiekosten von: | 0 | CHF / € pro Tag
ENERGIE - VERBRAUCH IM APRIL
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und dem Luftreinigungssystem
gerechnet wird hier nur der zusätzliche Energie-Verbrauch während den Öffnungszeiten
Die mechanische Lüftung
benötigt: | 0 | Kilowatt und
verursacht Energie-Mehrkosten von: | 0 | CHF / €
mit dem Luftreinigungssystem
werden nur: | 0 | Kilowatt benötigt
dadurch schrumpfen die Energie-Kosten auf noch: | 0 | CHF / €
Dank dem Luftreinigungssytem werden: | 0 | CHF / € oder:
Kilowatt
| 0 | eingespart,
100 | #DIV/0!
das ergibt eine Einsparung von : | #DIV/0! | Prozent
Das Resultat zeigt eindeutig, dass der Einsatz von Luftreinigern sinnvoller ist
Mit dieser Energiekosten - Einsparung leisten Sie einen grossen Beitrag zur Energiebilanz
und schonen dabei erst noch Ihren Geldbeutel
Note on B9: Ruhe-Tage eingeben
Note on B10: Stunden eingeben, an denen der Betrieb für Gäste geöffnet ist
Note on B11: für Gäste geschlossen, inkl. Nachtstunden
Note on B12: setzt sich aus den offenen und geschlossenen Betriebsstunden zusammen
Note on B14: Anzahl Tage diesen Monat
Note on B16: Nur wenn Ferien Anzahl Tage eingeben
Note on B22: Durchschnittliche Monats Aussentemperatur eingeben. ABER ACHTUNG ! ! ! ! In den Monaten, wo die durchschnittliche Aussentemperatur gleich hoch oder höher ist als die Innentemperatur, muss in das gelbe Feld der Wert der Innentemperatur eingegeben werden
Note on B24: ergibt die Temperaturdifferenz zwischen dem Aussen-und Innenbereich
Note on B38: Gibt die Anzahl der errechneten Luftreiniger, vom gleichen Typ und gleicher Leistung an, die benötigt werden, damit der verlangten Luftaustausch erreicht werden kann.
Note on B108: Ist im Hinblick auf den AKW-Strom-Ausstieg und dem daraus möglichen Preisanstieg, für den Energiekonsumenten bestimmt ein erfreuliches Ergebnis

## Mai
Zusätzliche Heizkosten für Fumoir, wegen Belüftungs-Vorschrift
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und Luftreiniger
Mechanische Lüftung ist ohne Wärmetauscher und ohne Wärmerückgewinnung
Nur die hellblauen Felder können ausgefüllt werden
Ruhetage pro Woche | 0 | Tagen pro Woche
Stunden Betrieb offen pro Tag | 0
Stunden Betrieb geschlossen pro Tag | 0
| 0 | muss immer 24 ergeben
TAGE IM MAI | 31
davon Ferien:
Wirteruhetage pro Monat: | 0
offene Tage: | 31
Fumoir-Rauminhalt in m3 | 0
Durchschnittliche Aussentemperatur in Grad C | 0 | im MAI
Innentemperatur in Grad C | 0
Temperaturdifferenz in Grad C | 0
verlangte Luftumwälzung | 0 | mal pro Stunde
Stromkosten pro Kilowatt | in CHF / €
im Hochtarif | 0
im Niedertarif | 0
Leistungsaufnahme der schon bestehenden Lüftung und der Lüfter: | 0 | in Watt eingeben
Nachstehend die Daten des Luftreinigungssytem eingeben
Leistungsaufnahme des Luftreinigersystems : | 0 | in Watt
Lüftungsleistung / Volumenstrom in m3 / Stunde: | 0
Für die Fumoirgrösse und vorgeschriebene Luftumwälzung werden | #DIV/0! | Gerät/e benötigt
errechnete Anzahl Geräte auf- oder abrunden und ins nächste Feld eingeben
Das oder die | 0 | Luftreinigungssyteme
haben eine Luft-Reinigungsleistung von: | 0 | m3 pro Stunde
Die Luft im Raum wird pro Stunde | #DIV/0! | mal komplett gereinigt
Für die nachstehende Berechnung der Heizkosten nur für das Fumoir wird mit ELEKTRO-ENERGIE gerechnet.
Wenn andere Energiequellen zum Einsatz kommen, macht das auf die Berechnung nur sehr wenig aus,
da ja nur das Volumen des Fumoirs dauernd aufgeheizt werden muss.
| 0.27912 | 1
Verbrauch Heizung: | in Watt | in KW
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
Verbrauch Heizung:
während der offenen Zeit pro Tag | 0 | 0
während der geschlossenen Zeit pro Tag | 0 | 0
Gesamt-Verbrauch Heizung pro Tag | 0 | 0
Heizungs-Kosten: | in CHF
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0
bei offenem Betrieb pro Tag | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Tag | 0
Zusätzliche Heizungskosten pro Tag nur für das Fumoir | 0
Nachstehende Kosten werden von der mech.Lüftung und/oder den Wand- und Fensterlüftern verursacht
Watt
Leistungsaufnahme der Lüftung und der Lüfter: | 0 | Watt
Verbrauch Lüftung:
Stromverbrauch der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in KW
Kosten Lüftung:
Kosten der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in CHF / €
Fumoir - Energiekosten Heizung und Lüftung zusammen pro Tag: | 0 | in CHF / €
Die Energiekosten mit einem Luftreiniger-System für das gleiche Objekt
Leistungsaufnahme pro Stunde aller Geräte | 0 | Watt
ergibt | 0 | KW pro Tag
oder Energiekosten von: | 0 | CHF / € pro Tag
ENERGIE - VERBRAUCH IM MAI
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und dem Luftreinigungssystem
gerechnet wird hier nur der zusätzliche Energie-Verbrauch während den Öffnungszeiten
Die mechanische Lüftung
benötigt: | 0 | Kilowatt und
verursacht Energie-Mehrkosten von: | 0 | CHF / €
mit dem Luftreinigungssystem
werden nur: | 0 | Kilowatt benötigt
dadurch schrumpfen die Energie-Kosten auf noch: | 0 | CHF / €
Dank dem Luftreinigungssytem werden: | 0 | CHF / € oder:
Kilowatt
| 0 | eingespart,
100 | #DIV/0!
das ergibt eine Einsparung von : | #DIV/0! | Prozent
Das Resultat zeigt eindeutig, dass der Einsatz von Luftreinigern sinnvoller ist
Mit dieser Energiekosten - Einsparung leisten Sie einen grossen Beitrag zur Energiebilanz
und schonen dabei erst noch Ihren Geldbeutel
Note on B9: Ruhe-Tage eingeben
Note on B10: Stunden eingeben, an denen der Betrieb für Gäste geöffnet ist
Note on B11: für Gäste geschlossen, inkl. Nachtstunden
Note on B12: setzt sich aus den offenen und geschlossenen Betriebsstunden zusammen
Note on B14: Anzahl Tage diesen Monat
Note on B16: Nur wenn Ferien Anzahl Tage eingeben
Note on B22: Durchschnittliche Monats Aussentemperatur eingeben. ABER ACHTUNG ! ! ! ! In den Monaten, wo die durchschnittliche Aussentemperatur gleich hoch oder höher ist als die Innentemperatur, muss in das gelbe Feld der Wert der Innentemperatur eingegeben werden
Note on B24: ergibt die Temperaturdifferenz zwischen dem Aussen-und Innenbereich
Note on B38: Gibt die Anzahl der errechneten Luftreiniger, vom gleichen Typ und gleicher Leistung an, die benötigt werden, damit der verlangten Luftaustausch erreicht werden kann.
Note on B108: Ist im Hinblick auf den AKW-Strom-Ausstieg und dem daraus möglichen Preisanstieg, für den Energiekonsumenten bestimmt ein erfreuliches Ergebnis

## Juni
Zusätzliche Heizkosten für Fumoir, wegen Belüftungs-Vorschrift
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und Luftreiniger
Mechanische Lüftung ist ohne Wärmetauscher und ohne Wärmerückgewinnung
Nur die hellblauen Felder können ausgefüllt werden
Ruhetage pro Woche | 0 | Tagen pro Woche
Stunden Betrieb offen pro Tag | 0
Stunden Betrieb geschlossen pro Tag | 0
| 0 | muss immer 24 ergeben
TAGE IM JUNI | 30
davon Ferien:
Wirteruhetage pro Monat: | 0
offene Tage: | 30
Fumoir-Rauminhalt in m3 | 50
Durchschnittliche Aussentemperatur in Grad C | 0 | im JUNI
Innentemperatur in Grad C | 0
Temperaturdifferenz in Grad C | 0
verlangte Luftumwälzung | 0 | mal pro Stunde
Stromkosten pro Kilowatt | in CHF / €
im Hochtarif | 0
im Niedertarif | 0
Leistungsaufnahme der schon bestehenden Lüftung und der Lüfter: | 0 | in Watt eingeben
12
Nachstehend die Daten des Luftreinigungssytem eingeben
Leistungsaufnahme des Luftreinigersystems : | 0 | in Watt
Lüftungsleistung / Volumenstrom in m3 / Stunde: | 0
Für die Fumoirgrösse und vorgeschriebene Luftumwälzung werden | #DIV/0! | Gerät/e benötigt
errechnete Anzahl Geräte auf- oder abrunden und ins nächste Feld eingeben
Das oder die | 0 | Luftreinigungssyteme
haben eine Luft-Reinigungsleistung von: | 0 | m3 pro Stunde
Die Luft im Raum wird pro Stunde | #DIV/0! | mal komplett gereinigt
Für die nachstehende Berechnung der Heizkosten nur für das Fumoir wird mit ELEKTRO-ENERGIE gerechnet.
Wenn andere Energiequellen zum Einsatz kommen, macht das auf die Berechnung nur sehr wenig aus,
da ja nur das Volumen des Fumoirs dauernd aufgeheizt werden muss.
| 0.27912 | 1
Verbrauch Heizung: | in Watt | in KW
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
Verbrauch Heizung:
während der offenen Zeit pro Tag | 0 | 0
während der geschlossenen Zeit pro Tag | 0 | 0
Gesamt-Verbrauch Heizung pro Tag | 0 | 0
Heizungs-Kosten: | in CHF
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0
bei offenem Betrieb pro Tag | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Tag | 0
Zusätzliche Heizungskosten pro Tag nur für das Fumoir | 0
Nachstehende Kosten werden von der mech.Lüftung und/oder den Wand- und Fensterlüftern verursacht
Watt
Leistungsaufnahme der Lüftung und der Lüfter: | 0 | Watt
Verbrauch Lüftung:
Stromverbrauch der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in KW
Kosten Lüftung:
Kosten der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in CHF / €
Fumoir - Energiekosten Heizung und Lüftung zusammen pro Tag: | 0 | in CHF / €
Die Energiekosten mit einem Luftreiniger-System für das gleiche Objekt
Leistungsaufnahme pro Stunde aller Geräte | 0 | Watt
ergibt | 0 | KW pro Tag
oder Energiekosten von: | 0 | CHF / € pro Tag
ENERGIE - VERBRAUCH IM JUNI
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und dem Luftreinigungssystem
gerechnet wird hier nur der zusätzliche Energie-Verbrauch während den Öffnungszeiten
Die mechanische Lüftung
benötigt: | 0 | Kilowatt und
verursacht Energie-Mehrkosten von: | 0 | CHF / €
mit dem Luftreinigungssystem
werden nur: | 0 | Kilowatt benötigt
dadurch schrumpfen die Energie-Kosten auf noch: | 0 | CHF / €
Dank dem Luftreinigungssytem werden: | 0 | CHF / € oder:
Kilowatt
| 0 | eingespart,
100 | #DIV/0!
das ergibt eine Einsparung von : | #DIV/0! | Prozent
Das Resultat zeigt eindeutig, dass der Einsatz von Luftreinigern sinnvoller ist
Mit dieser Energiekosten - Einsparung leisten Sie einen grossen Beitrag zur Energiebilanz
und schonen dabei erst noch Ihren Geldbeutel
Note on B9: Ruhe-Tage eingeben
Note on B10: Stunden eingeben, an denen der Betrieb für Gäste geöffnet ist
Note on B11: für Gäste geschlossen, inkl. Nachtstunden
Note on B12: setzt sich aus den offenen und geschlossenen Betriebsstunden zusammen
Note on B14: Anzahl Tage diesen Monat
Note on B16: Nur wenn Ferien Anzahl Tage eingeben
Note on B22: Durchschnittliche Monats Aussentemperatur eingeben. ABER ACHTUNG ! ! ! ! In den Monaten, wo die durchschnittliche Aussentemperatur gleich hoch oder höher ist als die Innentemperatur, muss in das gelbe Feld der Wert der Innentemperatur eingegeben werden
Note on B24: ergibt die Temperaturdifferenz zwischen dem Aussen-und Innenbereich
Note on B38: Gibt die Anzahl der errechneten Luftreiniger, vom gleichen Typ und gleicher Leistung an, die benötigt werden, damit der verlangten Luftaustausch erreicht werden kann.
Note on B108: Ist im Hinblick auf den AKW-Strom-Ausstieg und dem daraus möglichen Preisanstieg, für den Energiekonsumenten bestimmt ein erfreuliches Ergebnis

## Juli
Zusätzliche Heizkosten für Fumoir, wegen Belüftungs-Vorschrift
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und Luftreiniger
Mechanische Lüftung ist ohne Wärmetauscher und ohne Wärmerückgewinnung
Nur die hellblauen Felder können ausgefüllt werden
Ruhetage pro Woche | 0 | Tagen pro Woche
Stunden Betrieb offen pro Tag | 0
Stunden Betrieb geschlossen pro Tag | 0
| 0 | muss immer 24 ergeben
TAGE IM JULI | 31
davon Ferien:
Wirteruhetage pro Monat: | 0
offene Tage: | 31
Fumoir-Rauminhalt in m3 | 0
Durchschnittliche Aussentemperatur in Grad C | 0 | im JULI
Innentemperatur in Grad C | 0
Temperaturdifferenz in Grad C | 0
verlangte Luftumwälzung | 0 | mal pro Stunde
Stromkosten pro Kilowatt | in CHF / €
im Hochtarif | 0
im Niedertarif | 0
Leistungsaufnahme der schon bestehenden Lüftung und der Lüfter: | 0 | in Watt eingeben
Nachstehend die Daten des Luftreinigungssytem eingeben
Leistungsaufnahme des Luftreinigersystems : | 0 | in Watt
Lüftungsleistung / Volumenstrom in m3 / Stunde: | 0
Für die Fumoirgrösse und vorgeschriebene Luftumwälzung werden | #DIV/0! | Gerät/e benötigt
errechnete Anzahl Geräte auf- oder abrunden und ins nächste Feld eingeben
Das oder die | 0 | Luftreinigungssyteme
haben eine Luft-Reinigungsleistung von: | 0 | m3 pro Stunde
Die Luft im Raum wird pro Stunde | #DIV/0! | mal komplett gereinigt
Für die nachstehende Berechnung der Heizkosten nur für das Fumoir wird mit ELEKTRO-ENERGIE gerechnet.
Wenn andere Energiequellen zum Einsatz kommen, macht das auf die Berechnung nur sehr wenig aus,
da ja nur das Volumen des Fumoirs dauernd aufgeheizt werden muss.
| 0.27912 | 1
Verbrauch Heizung: | in Watt | in KW
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
Verbrauch Heizung:
während der offenen Zeit pro Tag | 0 | 0
während der geschlossenen Zeit pro Tag | 0 | 0
Gesamt-Verbrauch Heizung pro Tag | 0 | 0
Heizungs-Kosten: | in CHF
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0
bei offenem Betrieb pro Tag | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Tag | 0
Zusätzliche Heizungskosten pro Tag nur für das Fumoir | 0
Nachstehende Kosten werden von der mech.Lüftung und/oder den Wand- und Fensterlüftern verursacht
Watt
Leistungsaufnahme der Lüftung und der Lüfter: | 0 | Watt
Verbrauch Lüftung:
Stromverbrauch der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in KW
Kosten Lüftung:
Kosten der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in CHF / €
Fumoir - Energiekosten Heizung und Lüftung zusammen pro Tag: | 0 | in CHF / €
Die Energiekosten mit einem Luftreiniger-System für das gleiche Objekt
Leistungsaufnahme pro Stunde aller Geräte | 0 | Watt
ergibt | 0 | KW pro Tag
oder Energiekosten von: | 0 | CHF / € pro Tag
ENERGIE - VERBRAUCH IM JULI
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und dem Luftreinigungssystem
gerechnet wird hier nur der zusätzliche Energie-Verbrauch während den Öffnungszeiten
Die mechanische Lüftung
benötigt: | 0 | Kilowatt und
verursacht Energie-Mehrkosten von: | 0 | CHF / €
mit dem Luftreinigungssystem
werden nur: | 0 | Kilowatt benötigt
dadurch schrumpfen die Energie-Kosten auf noch: | 0 | CHF / €
Dank dem Luftreinigungssytem werden: | 0 | CHF / € oder:
Kilowatt
| 0 | eingespart,
100 | #DIV/0!
das ergibt eine Einsparung von : | #DIV/0! | Prozent
Das Resultat zeigt eindeutig, dass der Einsatz von Luftreinigern sinnvoller ist
Mit dieser Energiekosten - Einsparung leisten Sie einen grossen Beitrag zur Energiebilanz
und schonen dabei erst noch Ihren Geldbeutel
Note on B9: Ruhe-Tage eingebe
Note on B10: Stunden eingeben, an denen der Betrieb für Gäste geöffnet ist
Note on B11: für Gäste geschlossen, inkl. Nachtstunden
Note on B12: setzt sich aus den offenen und geschlossenen Betriebsstunden zusammen
Note on B14: Anzahl Tage diesen Monat
Note on B16: Nur wenn Ferien Anzahl Tage eingeben
Note on B22: Durchschnittliche Monats Aussentemperatur eingeben. ABER ACHTUNG ! ! ! ! In den Monaten, wo die durchschnittliche Aussentemperatur gleich hoch oder höher ist als die Innentemperatur, muss in das gelbe Feld der Wert der Innentemperatur eingegeben werden
Note on B24: ergibt die Temperaturdifferenz zwischen dem Aussen-und Innenbereich
Note on B38: Gibt die Anzahl der errechneten Luftreiniger, vom gleichen Typ und gleicher Leistung an, die benötigt werden, damit der verlangten Luftaustausch erreicht werden kann.
Note on B108: Ist im Hinblick auf den AKW-Strom-Ausstieg und dem daraus möglichen Preisanstieg, für den Energiekonsumenten bestimmt ein erfreuliches Ergebnis

## August
Zusätzliche Heizkosten für Fumoir, wegen Belüftungs-Vorschrift
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und Luftreiniger
Mechanische Lüftung ist ohne Wärmetauscher und ohne Wärmerückgewinnung
Nur die hellblauen Felder können ausgefüllt werden
Ruhetage pro Woche | 0 | Tagen pro Woche
Stunden Betrieb offen pro Tag | 0
Stunden Betrieb geschlossen pro Tag | 0
| 0 | muss immer 24 ergeben
TAGE IM AUGUST | 31
davon Ferien:
Wirteruhetage pro Monat: | 0
offene Tage: | 31
Fumoir-Rauminhalt in m3 | 0
Durchschnittliche Aussentemperatur in Grad C | 0 | im AUGUST
Innentemperatur in Grad C | 0
Temperaturdifferenz in Grad C | 0
verlangte Luftumwälzung | 0 | mal pro Stunde
Stromkosten pro Kilowatt | in CHF / €
im Hochtarif | 0
im Niedertarif | 0
Leistungsaufnahme der schon bestehenden Lüftung und der Lüfter: | 0 | in Watt eingeben
Nachstehend die Daten des Luftreinigungssytem eingeben
Leistungsaufnahme des Luftreinigersystems : | 0 | in Watt
Lüftungsleistung / Volumenstrom in m3 / Stunde: | 0
Für die Fumoirgrösse und vorgeschriebene Luftumwälzung werden | #DIV/0! | Gerät/e benötigt
errechnete Anzahl Geräte auf- oder abrunden und ins nächste Feld eingeben
Das oder die | 0 | Luftreinigungssyteme
haben eine Luft-Reinigungsleistung von: | 0 | m3 pro Stunde
Die Luft im Raum wird pro Stunde | #DIV/0! | mal komplett gereinigt
Für die nachstehende Berechnung der Heizkosten nur für das Fumoir wird mit ELEKTRO-ENERGIE gerechnet.
Wenn andere Energiequellen zum Einsatz kommen, macht das auf die Berechnung nur sehr wenig aus,
da ja nur das Volumen des Fumoirs dauernd aufgeheizt werden muss.
| 0.27912 | 1
Verbrauch Heizung: | in Watt | in KW
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
Verbrauch Heizung:
während der offenen Zeit pro Tag | 0 | 0
während der geschlossenen Zeit pro Tag | 0 | 0
Gesamt-Verbrauch Heizung pro Tag | 0 | 0
Heizungs-Kosten: | in CHF
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0
bei offenem Betrieb pro Tag | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Tag | 0
Zusätzliche Heizungskosten pro Tag nur für das Fumoir | 0
Nachstehende Kosten werden von der mech.Lüftung und/oder den Wand- und Fensterlüftern verursacht
Watt
Leistungsaufnahme der Lüftung und der Lüfter: | 0 | Watt
Verbrauch Lüftung:
Stromverbrauch der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in KW
Kosten Lüftung:
Kosten der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in CHF / €
Fumoir - Energiekosten Heizung und Lüftung zusammen pro Tag: | 0 | in CHF / €
Die Energiekosten mit einem Luftreiniger-System für das gleiche Objekt
Leistungsaufnahme pro Stunde aller Geräte | 0 | Watt
ergibt | 0 | KW pro Tag
oder Energiekosten von: | 0 | CHF / € pro Tag
ENERGIE - VERBRAUCH IM AUGUST
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und dem Luftreinigungssystem
gerechnet wird hier nur der zusätzliche Energie-Verbrauch während den Öffnungszeiten
Die mechanische Lüftung
benötigt: | 0 | Kilowatt und
verursacht Energie-Mehrkosten von: | 0 | CHF / €
mit dem Luftreinigungssystem
werden nur: | 0 | Kilowatt benötigt
dadurch schrumpfen die Energie-Kosten auf noch: | 0 | CHF / €
Dank dem Luftreinigungssytem werden: | 0 | CHF / € oder:
Kilowatt
| 0 | eingespart,
100 | #DIV/0!
das ergibt eine Einsparung von : | #DIV/0! | Prozent
Das Resultat zeigt eindeutig, dass der Einsatz von Luftreinigern sinnvoller ist
Mit dieser Energiekosten - Einsparung leisten Sie einen grossen Beitrag zur Energiebilanz
und schonen dabei erst noch Ihren Geldbeutel
Note on B9: Ruhe-Tage eingeben
Note on B10: Stunden eingeben, an denen der Betrieb für Gäste geöffnet ist
Note on B11: für Gäste geschlossen, inkl. Nachtstunden
Note on B12: setzt sich aus den offenen und geschlossenen Betriebsstunden zusammen
Note on B14: Anzahl Tage diesen Monat
Note on B16: Nur wenn Ferien Anzahl Tage eingeben
Note on B22: Durchschnittliche Monats Aussentemperatur eingeben. ABER ACHTUNG ! ! ! ! In den Monaten, wo die durchschnittliche Aussentemperatur gleich hoch oder höher ist als die Innentemperatur, muss in das gelbe Feld der Wert der Innentemperatur eingegeben werden
Note on B24: ergibt die Temperaturdifferenz zwischen dem Aussen-und Innenbereich
Note on B38: Gibt die Anzahl der errechneten Luftreiniger, vom gleichen Typ und gleicher Leistung an, die benötigt werden, damit der verlangten Luftaustausch erreicht werden kann.
Note on B108: Ist im Hinblick auf den AKW-Strom-Ausstieg und dem daraus möglichen Preisanstieg, für den Energiekonsumenten bestimmt ein erfreuliches Ergebnis

## September
Zusätzliche Heizkosten für Fumoir, wegen Belüftungs-Vorschrift
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und Luftreiniger
Mechanische Lüftung ist ohne Wärmetauscher und ohne Wärmerückgewinnung
Nur die hellblauen Felder können ausgefüllt werden
Ruhetage pro Woche | 0 | Tagen pro Woche
Stunden Betrieb offen pro Tag | 0
Stunden Betrieb geschlossen pro Tag | 0
| 0 | muss immer 24 ergeben
TAGE IM SEPTEMBER | 30
davon Ferien:
Wirteruhetage pro Monat: | 0
offene Tage: | 30
Fumoir-Rauminhalt in m3 | 0
Durchschnittliche Aussentemperatur in Grad C | 0 | im SEPTEMBER
Innentemperatur in Grad C | 0
Temperaturdifferenz in Grad C | 0
verlangte Luftumwälzung | 0 | mal pro Stunde
Stromkosten pro Kilowatt | in CHF / €
im Hochtarif | 0
im Niedertarif | 0
Leistungsaufnahme der schon bestehenden Lüftung und der Lüfter: | 0 | in Watt eingeben
Nachstehend die Daten des Luftreinigungssytem eingeben
Leistungsaufnahme des Luftreinigersystems : | 0 | in Watt
Lüftungsleistung / Volumenstrom in m3 / Stunde: | 0
Für die Fumoirgrösse und vorgeschriebene Luftumwälzung werden | #DIV/0! | Gerät/e benötigt
errechnete Anzahl Geräte auf- oder abrunden und ins nächste Feld eingeben
Das oder die | 0 | Luftreinigungssyteme
haben eine Luft-Reinigungsleistung von: | 0 | m3 pro Stunde
Die Luft im Raum wird pro Stunde | #DIV/0! | mal komplett gereinigt
Für die nachstehende Berechnung der Heizkosten nur für das Fumoir wird mit ELEKTRO-ENERGIE gerechnet.
Wenn andere Energiequellen zum Einsatz kommen, macht das auf die Berechnung nur sehr wenig aus,
da ja nur das Volumen des Fumoirs dauernd aufgeheizt werden muss.
| 0.27912 | 1
Verbrauch Heizung: | in Watt | in KW
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
Verbrauch Heizung:
während der offenen Zeit pro Tag | 0 | 0
während der geschlossenen Zeit pro Tag | 0 | 0
Gesamt-Verbrauch Heizung pro Tag | 0 | 0
Heizungs-Kosten: | in CHF
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0
bei offenem Betrieb pro Tag | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Tag | 0
Zusätzliche Heizungskosten pro Tag nur für das Fumoir | 0
Nachstehende Kosten werden von der mech.Lüftung und/oder den Wand- und Fensterlüftern verursacht
Watt
Leistungsaufnahme der Lüftung und der Lüfter: | 0 | Watt
Verbrauch Lüftung:
Stromverbrauch der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in KW
Kosten Lüftung:
Kosten der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in CHF / €
Fumoir - Energiekosten Heizung und Lüftung zusammen pro Tag: | 0 | in CHF / €
Die Energiekosten mit einem Luftreiniger-System für das gleiche Objekt
Leistungsaufnahme pro Stunde aller Geräte | 0 | Watt
ergibt | 0 | KW pro Tag
oder Energiekosten von: | 0 | CHF / € pro Tag
ENERGIE - VERBRAUCH IM SEPTEMBER
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und dem Luftreinigungssystem
gerechnet wird hier nur der zusätzliche Energie-Verbrauch während den Öffnungszeiten
Die mechanische Lüftung
benötigt: | 0 | Kilowatt und
verursacht Energie-Mehrkosten von: | 0 | CHF / €
mit dem Luftreinigungssystem
werden nur: | 0 | Kilowatt benötigt
dadurch schrumpfen die Energie-Kosten auf noch: | 0 | CHF / €
Dank dem Luftreinigungssytem werden: | 0 | CHF / € oder:
Kilowatt
| 0 | eingespart,
100 | #DIV/0!
das ergibt eine Einsparung von : | #DIV/0! | Prozent
Das Resultat zeigt eindeutig, dass der Einsatz von Luftreinigern sinnvoller ist
Mit dieser Energiekosten - Einsparung leisten Sie einen grossen Beitrag zur Energiebilanz
und schonen dabei erst noch Ihren Geldbeutel
Note on B9: Ruhe-Tage eingeben
Note on B10: Stunden eingeben, an denen der Betrieb für Gäste geöffnet ist
Note on B11: für Gäste geschlossen, inkl. Nachtstunden
Note on B12: setzt sich aus den offenen und geschlossenen Betriebsstunden zusammen
Note on B14: Anzahl Tage diesen Monat
Note on B16: Nur wenn Ferien Anzahl Tage eingeben
Note on B22: Durchschnittliche Monats Aussentemperatur eingeben. ABER ACHTUNG ! ! ! ! In den Monaten, wo die durchschnittliche Aussentemperatur gleich hoch oder höher ist als die Innentemperatur, muss in das gelbe Feld der Wert der Innentemperatur eingegeben werden
Note on B24: ergibt die Temperaturdifferenz zwischen dem Aussen-und Innenbereich
Note on B38: Gibt die Anzahl der errechneten Luftreiniger, vom gleichen Typ und gleicher Leistung an, die benötigt werden, damit der verlangten Luftaustausch erreicht werden kann.
Note on B108: Ist im Hinblick auf den AKW-Strom-Ausstieg und dem daraus möglichen Preisanstieg, für den Energiekonsumenten bestimmt ein erfreuliches Ergebnis

## Oktober
Zusätzliche Heizkosten für Fumoir, wegen Belüftungs-Vorschrift
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und Luftreiniger
Mechanische Lüftung ist ohne Wärmetauscher und ohne Wärmerückgewinnung
Nur die hellblauen Felder können ausgefüllt werden
Ruhetage pro Woche | 0 | Tagen pro Woche
Stunden Betrieb offen pro Tag | 0
Stunden Betrieb geschlossen pro Tag | 0
| 0 | muss immer 24 ergeben
TAGE IM OKTOBER | 31
davon Ferien:
Wirteruhetage pro Monat: | 0
offene Tage: | 31
Fumoir-Rauminhalt in m3 | 0
Durchschnittliche Aussentemperatur in Grad C | 0 | im OKTOBER
Innentemperatur in Grad C | 0
Temperaturdifferenz in Grad C | 0
verlangte Luftumwälzung | 0 | mal pro Stunde
Stromkosten pro Kilowatt | in CHF / €
im Hochtarif | 0
im Niedertarif | 0
Leistungsaufnahme der schon bestehenden Lüftung und der Lüfter: | 0 | in Watt eingeben
Nachstehend die Daten des Luftreinigungssytem eingeben
Leistungsaufnahme des Luftreinigersystems : | 0 | in Watt
Lüftungsleistung / Volumenstrom in m3 / Stunde: | 0
Für die Fumoirgrösse und vorgeschriebene Luftumwälzung werden | #DIV/0! | Gerät/e benötigt
errechnete Anzahl Geräte auf- oder abrunden und ins nächste Feld eingeben
Das oder die | 0 | Luftreinigungssyteme
haben eine Luft-Reinigungsleistung von: | 0 | m3 pro Stunde
Die Luft im Raum wird pro Stunde | #DIV/0! | mal komplett gereinigt
Für die nachstehende Berechnung der Heizkosten nur für das Fumoir wird mit ELEKTRO-ENERGIE gerechnet.
Wenn andere Energiequellen zum Einsatz kommen, macht das auf die Berechnung nur sehr wenig aus,
da ja nur das Volumen des Fumoirs dauernd aufgeheizt werden muss.
| 0.27912 | 1
Verbrauch Heizung: | in Watt | in KW
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
Verbrauch Heizung:
während der offenen Zeit pro Tag | 0 | 0
während der geschlossenen Zeit pro Tag | 0 | 0
Gesamt-Verbrauch Heizung pro Tag | 0 | 0
Heizungs-Kosten: | in CHF
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0
bei offenem Betrieb pro Tag | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Tag | 0
Zusätzliche Heizungskosten pro Tag nur für das Fumoir | 0
Nachstehende Kosten werden von der mech.Lüftung und/oder den Wand- und Fensterlüftern verursacht
Watt
Leistungsaufnahme der Lüftung und der Lüfter: | 0 | Watt
Verbrauch Lüftung:
Stromverbrauch der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in KW
Kosten Lüftung:
Kosten der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in CHF / €
Fumoir - Energiekosten Heizung und Lüftung zusammen pro Tag: | 0 | in CHF / €
Die Energiekosten mit einem Luftreiniger-System für das gleiche Objekt
Leistungsaufnahme pro Stunde aller Geräte | 0 | Watt
ergibt | 0 | KW pro Tag
oder Energiekosten von: | 0 | CHF / € pro Tag
ENERGIE - VERBRAUCH IM OKTOBER
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und dem Luftreinigungssystem
gerechnet wird hier nur der zusätzliche Energie-Verbrauch während den Öffnungszeiten
Die mechanische Lüftung
benötigt: | 0 | Kilowatt und
verursacht Energie-Mehrkosten von: | 0 | CHF / €
mit dem Luftreinigungssystem
werden nur: | 0 | Kilowatt benötigt
dadurch schrumpfen die Energie-Kosten auf noch: | 0 | CHF / €
Dank dem Luftreinigungssytem werden: | 0 | CHF / € oder:
Kilowatt
| 0 | eingespart,
100 | #DIV/0!
das ergibt eine Einsparung von : | #DIV/0! | Prozent
Das Resultat zeigt eindeutig, dass der Einsatz von Luftreinigern sinnvoller ist
Mit dieser Energiekosten - Einsparung leisten Sie einen grossen Beitrag zur Energiebilanz
und schonen dabei erst noch Ihren Geldbeutel
Note on B9: Ruhe-Tage eingeben
Note on B10: Stunden eingeben, an denen der Betrieb für Gäste geöffnet ist
Note on B11: für Gäste geschlossen, inkl. Nachtstunden
Note on B12: setzt sich aus den offenen und geschlossenen Betriebsstunden zusammen
Note on B14: Anzahl Tage diesen Monat
Note on B16: Nur wenn Ferien Anzahl Tage eingeben
Note on B22: Durchschnittliche Monats Aussentemperatur eingeben. ABER ACHTUNG ! ! ! ! In den Monaten, wo die durchschnittliche Aussentemperatur gleich hoch oder höher ist als die Innentemperatur, muss in das gelbe Feld der Wert der Innentemperatur eingegeben werden
Note on B24: ergibt die Temperaturdifferenz zwischen dem Aussen-und Innenbereich
Note on B38: Gibt die Anzahl der errechneten Luftreiniger, vom gleichen Typ und gleicher Leistung an, die benötigt werden, damit der verlangten Luftaustausch erreicht werden kann.
Note on B108: Ist im Hinblick auf den AKW-Strom-Ausstieg und dem daraus möglichen Preisanstieg, für den Energiekonsumenten bestimmt ein erfreuliches Ergebnis

## November
Zusätzliche Heizkosten für Fumoir, wegen Belüftungs-Vorschrift
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und Luftreiniger
Mechanische Lüftung ist ohne Wärmetauscher und ohne Wärmerückgewinnung
Nur die hellblauen Felder können ausgefüllt werden
Ruhetage pro Woche | 0 | Tagen pro Woche
Stunden Betrieb offen pro Tag | 0
Stunden Betrieb geschlossen pro Tag | 0
| 0 | muss immer 24 ergeben
TAGE IM NOVEMBER | 30
davon Ferien:
Wirteruhetage pro Monat: | 0
offene Tage: | 30
Fumoir-Rauminhalt in m3 | 0
Durchschnittliche Aussentemperatur in Grad C | 0 | im NOVEMBER
Innentemperatur in Grad C | 0
Temperaturdifferenz in Grad C | 0
verlangte Luftumwälzung | 0 | mal pro Stunde
Stromkosten pro Kilowatt | in CHF / €
im Hochtarif | 0
im Niedertarif | 0
Leistungsaufnahme der schon bestehenden Lüftung und der Lüfter: | 0 | in Watt eingeben
Nachstehend die Daten des Luftreinigungssytem eingeben
Leistungsaufnahme des Luftreinigersystems : | 0 | in Watt
Lüftungsleistung / Volumenstrom in m3 / Stunde: | 0
Für die Fumoirgrösse und vorgeschriebene Luftumwälzung werden | #DIV/0! | Gerät/e benötigt
errechnete Anzahl Geräte auf- oder abrunden und ins nächste Feld eingeben
Das oder die | 0 | Luftreinigungssyteme
haben eine Luft-Reinigungsleistung von: | 0 | m3 pro Stunde
Die Luft im Raum wird pro Stunde | #DIV/0! | mal komplett gereinigt
Für die nachstehende Berechnung der Heizkosten nur für das Fumoir wird mit ELEKTRO-ENERGIE gerechnet.
Wenn andere Energiequellen zum Einsatz kommen, macht das auf die Berechnung nur sehr wenig aus,
da ja nur das Volumen des Fumoirs dauernd aufgeheizt werden muss.
| 0.27912 | 1
Verbrauch Heizung: | in Watt | in KW
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
Verbrauch Heizung:
während der offenen Zeit pro Tag | 0 | 0
während der geschlossenen Zeit pro Tag | 0 | 0
Gesamt-Verbrauch Heizung pro Tag | 0 | 0
Heizungs-Kosten: | in CHF
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0
bei offenem Betrieb pro Tag | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Tag | 0
Zusätzliche Heizungskosten pro Tag nur für das Fumoir | 0
Nachstehende Kosten werden von der mech.Lüftung und/oder den Wand- und Fensterlüftern verursacht
Watt
Leistungsaufnahme der Lüftung und der Lüfter: | 0 | Watt
Verbrauch Lüftung:
Stromverbrauch der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in KW
Kosten Lüftung:
Kosten der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in CHF / €
Fumoir - Energiekosten Heizung und Lüftung zusammen pro Tag: | 0 | in CHF / €
Die Energiekosten mit einem Luftreiniger-System für das gleiche Objekt
Leistungsaufnahme pro Stunde aller Geräte | 0 | Watt
ergibt | 0 | KW pro Tag
oder Energiekosten von: | 0 | CHF / € pro Tag
ENERGIE - VERBRAUCH IM NOVEMBER
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und dem Luftreinigungssystem
gerechnet wird hier nur der zusätzliche Energie-Verbrauch während den Öffnungszeiten
Die mechanische Lüftung
benötigt: | 0 | Kilowatt und
verursacht Energie-Mehrkosten von: | 0 | CHF / €
mit dem Luftreinigungssystem
werden nur: | 0 | Kilowatt benötigt
dadurch schrumpfen die Energie-Kosten auf noch: | 0 | CHF / €
Dank dem Luftreinigungssytem werden: | 0 | CHF / € oder:
Kilowatt
| 0 | eingespart,
100 | #DIV/0!
das ergibt eine Einsparung von : | #DIV/0! | Prozent
Das Resultat zeigt eindeutig, dass der Einsatz von Luftreinigern sinnvoller ist
Mit dieser Energiekosten - Einsparung leisten Sie einen grossen Beitrag zur Energiebilanz
und schonen dabei erst noch Ihren Geldbeutel
Note on B9: Ruhe-Tage eingeben
Note on B10: Stunden eingeben, an denen der Betrieb für Gäste geöffnet ist
Note on B11: für Gäste geschlossen, inkl. Nachtstunden
Note on B12: setzt sich aus den offenen und geschlossenen Betriebsstunden zusammen
Note on B14: Anzahl Tage diesen Monat
Note on B16: Nur wenn Ferien Anzahl Tage eingeben
Note on B22: Durchschnittliche Monats Aussentemperatur eingeben
Note on B24: ergibt die Temperaturdifferenz zwischen dem Aussen-und Innenbereich
Note on B38: Gibt die Anzahl der errechneten Luftreiniger, vom gleichen Typ und gleicher Leistung an, die benötigt werden, damit der verlangten Luftaustausch erreicht werden kann.
Note on B108: Ist im Hinblick auf den AKW-Strom-Ausstieg und dem daraus möglichen Preisanstieg, für den Energiekonsumenten bestimmt ein erfreuliches Ergebnis

## Dezember
Zusätzliche Heizkosten für Fumoir, wegen Belüftungs-Vorschrift
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und Luftreiniger
Mechanische Lüftung ist ohne Wärmetauscher und ohne Wärmerückgewinnung
Nur die hellblauen Felder können ausgefüllt werden
Ruhetage pro Woche | 0 | Tagen pro Woche
Stunden Betrieb offen pro Tag | 0
Stunden Betrieb geschlossen pro Tag | 0
| 0 | muss immer 24 ergeben
TAGE IM DEZEMBER | 31
davon Ferien:
Wirteruhetage pro Monat: | 0
offene Tage: | 31
Fumoir-Rauminhalt in m3 | 0
Durchschnittliche Aussentemperatur in Grad C | 0 | im DEZEMBER
Innentemperatur in Grad C | 0
Temperaturdifferenz in Grad C | 0
verlangte Luftumwälzung | 0 | mal pro Stunde
Stromkosten pro Kilowatt | in CHF / €
im Hochtarif | 0
im Niedertarif | 0
Leistungsaufnahme der schon bestehenden Lüftung und der Lüfter: | 0 | in Watt eingeben
Nachstehend die Daten des Luftreinigungssytem eingeben
Leistungsaufnahme des Luftreinigersystems : | 0 | in Watt
Lüftungsleistung / Volumenstrom in m3 / Stunde: | 0
Für die Fumoirgrösse und vorgeschriebene Luftumwälzung werden | #DIV/0! | Gerät/e benötigt
errechnete Anzahl Geräte auf- oder abrunden und ins nächste Feld eingeben
Das oder die | 0 | Luftreinigungssyteme
haben eine Luft-Reinigungsleistung von: | 0 | m3 pro Stunde
Die Luft im Raum wird pro Stunde | #DIV/0! | mal komplett gereinigt
Für die nachstehende Berechnung der Heizkosten nur für das Fumoir wird mit ELEKTRO-ENERGIE gerechnet.
Wenn andere Energiequellen zum Einsatz kommen, macht das auf die Berechnung nur sehr wenig aus,
da ja nur das Volumen des Fumoirs dauernd aufgeheizt werden muss.
| 0.27912 | 1
Verbrauch Heizung: | in Watt | in KW
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0 | 0
Verbrauch Heizung:
während der offenen Zeit pro Tag | 0 | 0
während der geschlossenen Zeit pro Tag | 0 | 0
Gesamt-Verbrauch Heizung pro Tag | 0 | 0
Heizungs-Kosten: | in CHF
bei offenem Betrieb pro Stunde | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Stunde | 0
bei offenem Betrieb pro Tag | 0
bei geschlossenem Betrieb pro Tag | 0
Zusätzliche Heizungskosten pro Tag nur für das Fumoir | 0
Nachstehende Kosten werden von der mech.Lüftung und/oder den Wand- und Fensterlüftern verursacht
Watt
Leistungsaufnahme der Lüftung und der Lüfter: | 0 | Watt
Verbrauch Lüftung:
Stromverbrauch der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in KW
Kosten Lüftung:
Kosten der Lüftung während den Öffnungszeiten pro Tag: | 0 | in CHF / €
Fumoir - Energiekosten Heizung und Lüftung zusammen pro Tag: | 0 | in CHF / €
Die Energiekosten mit einem Luftreiniger-System für das gleiche Objekt
Leistungsaufnahme pro Stunde aller Geräte | 0 | Watt
ergibt | 0 | KW pro Tag
oder Energiekosten von: | 0 | CHF / € pro Tag
ENERGIE - VERBRAUCH IM DEZEMBER
Vergleich zwischen mechanischer Lüftung und dem Luftreinigungssystem
gerechnet wird hier nur der zusätzliche Energie-Verbrauch während den Öffnungszeiten
Die mechanische Lüftung
benötigt: | 0 | Kilowatt und
verursacht Energie-Mehrkosten von: | 0 | CHF / €
mit dem Luftreinigungssystem
werden nur: | 0 | Kilowatt benötigt
dadurch schrumpfen die Energie-Kosten auf noch: | 0 | CHF / €
Dank dem Luftreinigungssytem werden: | 0 | CHF / € oder:
Kilowatt
| 0 | eingespart,
100 | #DIV/0!
das ergibt eine Einsparung von : | #DIV/0! | Prozent
Das Resultat zeigt eindeutig, dass der Einsatz von Luftreinigern sinnvoller ist
Mit dieser Energiekosten - Einsparung leisten Sie einen grossen Beitrag zur Energiebilanz
und schonen dabei erst noch Ihren Geldbeutel
Note on B9: Ruhe-Tage eingeben
Note on B10: Stunden eingeben, an denen der Betrieb für Gäste geöffnet ist
Note on B11: für Gäste geschlossen, inkl. Nachtstunden
Note on B12: setzt sich aus den offenen und geschlossenen Betriebsstunden zusammen
Note on B14: Anzahl Tage diesen Monat
Note on B16: Nur wenn Ferien Anzahl Tage eingeben
Note on B22: Durchschnittliche Monats- Aussentemperatur eingeben
Note on B24: ergibt die Temperaturdifferenz zwischen dem Aussen-und Innenbereich
Note on B38: Gibt die Anzahl der errechneten Luftreiniger, vom gleichen Typ und gleicher Leistung an, die benötigt werden, damit der verlangten Luftaustausch erreicht werden kann.
Note on B108: Ist im Hinblick auf den AKW-Strom-Ausstieg und dem daraus möglichen Preisanstieg, für den Energiekonsumenten bestimmt ein erfreuliches Ergebnis

## Zusammenfassung
JAHRES - ÜBERSICHT | durchschnittliche Aussentemperatur | erwünschte Raumtemperatur | Mechanische Lüftung |  | Luftreinigungssystem |  | EINSPARUNG
ohne Wärmetauscher oder
Wärmerückgewinnung
|  |  | Kosten | Energieverbrauch | Kosten | Energieverbrauch |  | Strom
|  |  | in CHF / € | in Kilowatt | in CHF / € | in Kilowatt | in CHF / € | in KW | in Prozent
| Grad | Grad
Januar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
März | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Dezember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Das Resultat zeigt eindeutig, dass der Einsatz von Luftreinigungssystemen sinnvoller ist
Mit dem Einsatz von Luftreinigungs-Systemen können Sie einen grossen Beitrag zur Energie-Einsparung leisten
und schonen dabei erst noch Ihren Geldbeutel !